## elec1404
شماره ردیف | شرح | واحد | قیمت واحد | مقدار | قیمت کل
13017302 | چراغ سقفی روکار (با سطح مقطع گرد، چهارگوش یا چندوجهی) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۱۵-۱۸ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۷۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات. | عدد | 20618000 | 27 | 556686000
13017303 | چراغ سقفی روکار (با سطح مقطع گرد، چهارگوش یا چندوجهی) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۲۰-۲۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات. | عدد | 22095000 | 32 | 707040000
13017402 | چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد، چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۹۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات. | عدد | 11055000 | 19 | 210045000
13017404 | چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات. | عدد | 15752000 | 14 | 220528000
13017606 | چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. | عدد | 35021000 | 14 | 490294000
13018004 | چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. | عدد | 32389000 | 3 | 97167000
13018008 | چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. | عدد | 31796000 | 24 | 763104000
13018204 | چراغ خط نوری پیوسته LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و نورگذر پلیمری، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن به ازا هر متر و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. | عدد | 28699000 | 14 | 401786000
13052827 | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۶۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65 | عدد | 217971000 | 4 | 871884000
13060404 | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 1/5 میلی‌متر مربع. | مترطول | 173000 | 1400 | 242200000
13060405 | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 2/5 میلی‌متر مربع. | مترطول | 258000 | 2000 | 516000000
13060504 | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع 1/5 میلی‌متر مربع. | مترطول | 191000 | 340 | 64940000
13071102 | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع 1/5×8 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. | مترطول | 1468000 | 80 | 117440000
13073202 | کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع 2/5+2/5×2 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. | مترطول | 921500 | 170 | 156655000
13077105 | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع 2/5×2 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. | مترطول | 618500 | 40 | 24740000
13077203 | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع 1/5×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. | مترطول | 575000 | 22 | 12650000
13077204 | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع 2/5×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. | مترطول | 857000 | 330 | 282810000
13077205 | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع 4×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. | مترطول | 1270000 | 150 | 190500000
13077206 | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع 6×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. | مترطول | 1802000 | 250 | 450500000
13077306 | کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع 6×4 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. | مترطول | 2359000 | 40 | 94360000
13077407* | کابل قابل انعطاف پلاستیکی هفت سیمه، باروکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY و به ‌مقطع 10×5 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به ‌طور آزاد برای اتصال به ‌مصرف کننده‌های متحرک. | مترطول | 5500000 | 60 | 330000000
13077408* | کابل قابل انعطاف پلاستیکی هفت سیمه، باروکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY و به ‌مقطع 16×5 میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به ‌طور آزاد برای اتصال به ‌مصرف کننده‌های متحرک. | مترطول | 13000000 | 30 | 390000000
13110101 | کلید 10 آمپر 250 ولت یک پل، یک راه و یک خانه، برای نصب توکار. | عدد | 1009000 | 19 | 19171000
13110201 | کلید 10 آمپر 250 ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار. | عدد | 1096000 | 10 | 10960000
13110303 | کلید 10 آمپر 250 ولت دو ‌پل دو راه، برای نصب توکار. | عدد | 1096000 | 20 | 21920000
13111201 | پریز 16 آمپر 250 ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو). | عدد | 1101000 | 55 | 60555000
13111205 | پریز 16 آمپر 250 ولت یک فاز ونول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP44 و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لولادار. | عدد | 1517000 | 15 | 22755000
13112101 | پریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJ11 ،برای نصب توکار. | عدد | 999000 | 10 | 9990000
13120903 | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg16 . | مترطول | 903500 | 400 | 361400000
13130302 | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg13.5. | مترطول | 632000 | 700 | 442400000
13130303 | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg16 | مترطول | 663500 | 450 | 298575000
13130402 | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg13.5 | مترطول | 411000 | 1000 | 411000000
13130403 | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg16 | مترطول | 443000 | 600 | 265800000
13130404 | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg21 | مترطول | 578500 | 480 | 277680000
13130901 | جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، 12 ماجول از جنس U-PVC، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از 75 تا 105 میلی‌متر. | عدد | 13853000 | 3 | 41559000
13130902 | جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، 18 ماجول از جنس U-PVC، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از 75 تا 105 میلی‌متر. | عدد | 16793000 | 2 | 33586000
13140101* | فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار 2 تا 6 آمپر اندازه E27,DII. | عدد | 800000 | 6 | 4800000
13142202 | کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار 6 تا 32 آمپر. | عدد | 2089000 | 73 | 152497000
13142402 | کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 6 تا 32 آمپر. | عدد | 5028000 | 12 | 60336000
13143601 | کلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) با یک کنتاکت باز ‌و ‌بسته و ‌با ولتاژ 250 ولـت و جریان 16 آمپر. | عدد | 9715000 | 6 | 58290000
13146201 | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، تا 100 آمپر و با قدرت قطع 25 کیلو آمپر در 400 ولت. | عدد | 37507000 | 9 | 337563000
13146204 | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 200 یا 250 آمپر و با قدرت قطع 25 کیلو آمپر در 400 ولت. | عدد | 54630000 | 1 | 54630000
13147204 | چراغ سیگنال LED برای نصـب روی تابلو، به رنگ‌های مختلـف، به قدرت 2 تا 6 وات، 230 یا 115 یا 24 و یا 6 ولـت. | عدد | 2740000 | 21 | 57540000
13147302 | دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، با دو کنتاکت باز و بسته، به رنگهای مختلـف. | عدد | 8988000 | 6 | 53928000
13147801 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترموپلاستیک برای هادی‌هایی تا مقطع 2/5 میلی‌مترمربع. | عدد | 709000 | 100 | 70900000
13147802 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع 4 تا 6 میلی‌متر مربع. | عدد | 952500 | 9 | 8572500
13147803 | ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع 10 تا 16 میلی‌متر مربع. | عدد | 1061000 | 6 | 6366000
13147901 | ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادیهایی به مقطع 95 میلی‌متر مربع | عدد | 3097000 | 4 | 12388000
13148001 | صفحه انتهایی برای ردیفهای 147801 تا 147903. | عدد | 1124000 | 8 | 8992000
13148101 | بسـت فلزی برای نگهداری ترمینال‌ها روی ریل. | عدد | 273500 | 12 | 3282000
13148201 | ریل فلزی برای نصـب ترمینال پیچی. | مترطول | 1119000 | 10 | 11190000
13148601 | شمـش مسی لخـت با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، اعم از باسبا اصلی، نول و ارت و ارتباط بین ادوات برقی تابلوها، با کلیه اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره‌ها، واشرهای تخت و فنری و واشر پلاستیکی مخصوص سنجش گشتاور و بست های مخصوص،بدون ایزولاتورها و علایم هشدار دهنده فازها و نول و ارت و افت مصالح مربوط. | کیلوگرم | 6836000 | 50 | 341800000
13148702 | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای | عدد | 4351000 | 10 | 43510000
13148801 | کانال پلاستیکی تا عرض 4 سانتی‌متر با سطح مقطع 500 الی 1600 میلی‌مترمربع. | متر | 1355000 | 20 | 27100000
13149001 | تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱٫۵میلی‌متر شامل قفل و لولا و استوپر درب‌ها و صفحه مطالعه نقشه و جیب نقشه،دستگیره و گوشواره ها با حداکثر ارتفاع 100 سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره ای(پخته) با ولتاژ نامی 500 ولت. | کیلوگرم | 1935000 | 250 | 483750000
13151102 | آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب 45 تا 65 هرتز، با کلاس دقت (1) و با جریان اسمی 5 تا 3000 آمپر، برای اتصال به ترانس جریان 5/XXX یا‌ 1/XXX آمپر و به ابعاد 96×96 میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. | عدد | 11514000 | 6 | 69084000
13151302 | ولت‌متر دیجیتالی جریان متناوب 500 ولت، 45 تا 65 هرتز، با کلاس دقت (1)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ 100/XXX یا 110/XXX ولت و به ابعاد 96×96 میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. | عدد | 11514000 | 2 | 23028000
13153101 | ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل ۵۰٫۵, ۷۵٫۵، ۱۰۰٫۵ با کلاس ۱ | عدد | 7647000 | 3 | 22941000
13153102 | ترانـس جریان ازنوع عبوری، با نسبـت تبدیل ۱۵۰٫۵، ۲۰۰٫۵ و ۲۵۰٫۵ با کلاس ۱ | عدد | 6127000 | 3 | 18381000
13153202 | کلید تبدیل ولت‌متر هفت حالتی تابلویی 400 ولت. | عدد | 6423000 | 2 | 12846000
13210403 | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر 0/6 میلی‌متر، چهار زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. | مترطول | 343500 | 50 | 17175000
13210405 | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر 0/6 میلی‌متر، شـش زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. | مترطول | 511500 | 250 | 127875000
13220204 | جعبه تقسیم شانه ای تلفن 60 زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. | عدد | 3761000 | 1 | 3761000
13260111 | مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با یک مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها،قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۱۲۸ تجهیز در هر حلقه. | دستگاه | 808598000 | 1 | 808598000
13260201 | شستی اعلام حریق متعارف با قابلیت کار در شرایط سخـت و مقاوم در برابر آتـش، به رنـگ قرمز، دارای مجموعه کنتاکت‌هایی که بتواند در سیستم‌های مدار باز و سیستم‌های مدار بسته مورد استفاده قرارگیرد و در داخل محفظه روی آن، یک شستی آزمایش قرار داشته باشد،تا بتوان هر لحظه بدون به صدا درآوردن آژیر اعلام حریق، صحـت کار مدار را بررسی نمود. | دستگاه | 8351000 | 5 | 41755000
13260403 | آژیر الکترونیکی هوشمند با قابلیت آدرس‌پذیری به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده نصب شده روی دتکتور و امکان تولید تا 100 db صوت. | دستگاه | 24593000 | 3 | 73779000
13260606 | دتکتور دودی کانالی هوشمند با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل. | دستگاه | 28901000 | 17 | 491317000
13260704 | دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. | دستگاه | 27082000 | 3 | 81246000
13261206 | چراغ نمایشگر اعلام حریق با قابلیت آدرس‌پذیری بصورت نرم افزاری‌، دارای ایزولاتور. | دستگاه | 37113000 | 2 | 74226000
13270101 | رک استاندارد ۱۹ اینچ ۱۵ یا ۱۶ واحدی برای نصب دستگاه‌های صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت‌های نصب و کلیه سیم‌بندی‌ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات. | دستگاه | 113451000 | 1 | 113451000
13270201 | واحد اتصالات ترمینال، شامل مدار و ترمینال‌های لازم برای توزیع برق و سیستم صوتی در یک واحد رک 19 اینچ استاندارد. | دستگاه | 56076000 | 1 | 56076000
13270401 | پیش‌تقویت‌کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود ۳۰ هرتز تا حداقل ۱۴۰۰۰ هرتز و اعوجاج کمتر از یک درصد شامل چهار ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی جهت اتصال به لوازم جانبی. با ولوم‌های مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات ۱۵‌± دسیبل، کنترل اصلی، VU متر، دو خروجی و با قابلیت نصب در رک ۱۹ اینچ. | دستگاه | 94881000 | 1 | 94881000
13270503 | دستگاه رادیو پخش با قابلیت دریافت امواج رادیویی در باندهای AM - FM مجاز و استاندارد کشور در سیگنال 20 دسیبل دارای مدار بلندگوی مانیتورینگ، قابل نصب در رک صوتی با منبع تغذیه مستقل 230 ولت تثبیت شده. | دستگاه | 178089000 | 1 | 178089000
13270601 | پنل اندازه‌گیری و کنترل توان (مانیتورینگ) برای کنترل سمعی و بصری کیفیت خروجی تقویت‌کننده‌های قدرت نصب شده در رک صوتی، دارای حداقل 4 ورودی، VU متر، بلندگوی مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل با امکان قطع، قابل نصب در رک 19 اینچ استاندارد. | دستگاه | 109445000 | 1 | 109445000
13270806 | میکسر و تقویت‌کننده صوتی با توان مؤثر ۳۰۰ وات و مجهز به چهار ورودی میکروفن و AUX و سه ورودی کمکی هر کدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودی با مدار حق تقدم، رادیو پخش DVD-USB با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم (اهمی) و امپدانس زیاد (ولتی)،امکان کنترل صدا با ولوم‌های تریبل و باس، اکو با قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با ویومتر، کلید چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی بلندگوها و یا اضافه بار، دارای فیوز حفاظتی. | دستگاه | 199042000 | 1 | 199042000
13271402 | کنسول میکروفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، بدون پیش‌تقویت‌کننده داخلی و زنگ آغاز پیام. | دستگاه | 18597000 | 1 | 18597000
13271806* | بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان، دارای براکت‌های مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵‌± درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل 5۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی. | دستگاه | 50000000 | 4 | 200000000
13272001 | بلندگوی سقفی با قدرت 3-5 واتی، با جنس ABS با پاسخ فرکانسی 30 هرتز تا 14000 هرتز، قابل نصب بصورت توکار در انواع سقف‌های کاذب. | دستگاه | 7624000 | 5 | 38120000
13280201 | کنده‌کاری، شیار در آوردن با دستگاه شیارزن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای نصـب لوله‌های برق تا سطح مقطع 20 سانتی‌متر مربع | مترطول | 453000 | 1300 | 588900000
13290106* | کابل CAT6 چهار زوج نوع FTP یا SFTP همراه با پوشش LSZH . | مترطول | 450000 | 650 | 292500000
13290126 | جک (کانکتور) RJ45 | عدد | 228500 | 24 | 5484000
13290209 | رک دیواری IT دارای 21 یونیت با ابعاد 600×1000×600 میلی‌متر با امکانات دسترسی به پشت تجهیزات شبکه. | عدد | 96514000 | 1 | 96514000
13290212 | پریز RJ45 موزاییک 6CAT UTP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free) . | عدد | 5496000 | 18 | 98928000
13300303 | دوربین مداربسته ثابت دیجیتال با دقت تصویر 5MP | عدد | 26550000 | 6 | 159300000
13300307* | دوربین مداربسته متحرک دیجیتال با دقت تصویر 5MP | عدد | 40000000 | 1 | 40000000
13300503 | DVR از نوع ۸ کاناله | دستگاه | 81065000 | 1 | 81065000
13340228 | اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۵۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 | دستگاه | 426553000 | 1 | 426553000
|  | جمع کل آیتمها (ریال) |  |  | 15929071500